SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna   1.0

Remont więźby dachowej i kopuł

budynku kościoła pw. św. Michała Archanioła w Surochowie

Kod CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45261910-6 naprawa dachów

Opracował: mgr inż. Witold Nabagło

Lipiec 2010 r.

1.     Wstęp

1.1.	 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z remontem więźby dachowej i wymianą pokrycia  dachu budynku kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Surochowie gm. Jarosław. Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru , opisanymi w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)", którą sklasyfikowano na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)" określa zasady postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład których wchodzą niżej wymienione kategorie prac:

Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)

a w tym:

Prace konserwatorskie

Prace towarzyszące – montaż rusztowań

(kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w skład których wchodzą:

Budynki  o  szczególnej  wartości  historycznej  lub  architektonicznej

(kod  wg  CPV:  45.21.23.50)

1.2.	  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1, wg. opisu z punktu 1.2.1

    - Krótka charakterystyka planowanej inwestycji

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Surochowie gm. Jarosław, dawna cerkiew gr.-katolicka jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-895. Konstrukcja murowana, otynkowana. Zachowany w pierwotnej formie - bez przebudów i przekształceń.

Stan pokrycia i niektórych elementów więźby wymaga remontu, a całość konserwacji. Uszkodzenia elementów konstrukcji dachu i pokrycia powodują przeciekanie oraz sukcesywne niszczenie położonych poniżej elementów . Wielkość dachu oraz jego wysokość i stromość uniemożliwiają systematyczną konserwację bez postawienia specjalistycznych rusztowań lub użycia wysięgników Planowane jest dokonanie     remontu     więźby     dachowej,     poprzez     wymianę zniszczonych elementów konstrukcyjnych na identyczne w zakresie materiału   (rodzaju   drewna),   wielkości,   przekrojów   i   sposobu łączenia.

Informacje o terenie budowy.

Przedmiotowa działka w Surochowie gm. Jarosław, zabudowana murowanym budynkiem kościoła  położona  w środku wsi, ogrodzona z istniejącym dojazdem z drogi gminnej .

Jest to teren płaski, porośnięty trawą. Kościół jest aktualnie w sposób ciągły i prawidłowy użytkowany, poddawany bieżącym przeglądom i konserwacji. Jest w dobrym stanie technicznym - jedynie więźba dachowa i pokrycie dachu wymagają dokonania napraw i konserwacji. Obejście kościoła jest utwardzone i dobrze utrzymane. Budynek kościoła jest podłączony do sieci wiejskiej energetycznej, wody opadowe rozsączane są na terenie działki.

W związku z takim charakterem remontowanego obiektu należy stosować się do następujących zasad:

- Prace prowadzone będą na terenie objętym    ochroną konserwatorską w czynnym obiekcie sakralnym .

- Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn  nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowanie obiektu.

- Teren   prac  winien   być  wygrodzony,   zabezpieczony  przed   dostępem   dla  osób postronnych;

- Gruz należy wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie,

- Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie
winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia,

- media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania udostępnione będą
odpłatnie ; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne
podłączenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt
g)   Wykonawca   urządzi zaplecze socjalne   w własnym zakresie

h)   Na terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia

i)    W trakcie  prac  szczególna  ochroną należy objąć istniejące  otoczenie obiektu  i

wyposażenie, które w razie uszkodzenia wykonawca naprawi na własny koszt.

- Nie ma możliwości prowadzenia prac w dniu świąteczne oraz w czasie uroczystości kościelnych. Rusztowania i plac budowy powinien być na te dni w zabezpieczony przed  dostępem osób z zewnątrz.

  - Określenia

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami przy zabytku i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Konserwator Zabytków- osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego do kontroli przebiegu i jakość realizowanych prac konserwatorskich,

c). Inspektor Nadzoru - osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów „Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

d). Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła,

Surochów 65, 37-500 Jarosław

e). Inwestor Bezpośredni - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła,

Surochów 65, 37-500 Jarosław

f). Prace konserwatorskie i roboty budowlane - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania.

g). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

h). Autor programu prac konserwatorskich - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem programu prac konserwatorskich.

i). Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).

j). Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnfa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

k). Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

I). Umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

m). Nadzór konserwatorski - Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków, wykonujący funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach.

Materiały   łatwopalne   będą składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.      Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Do realizacji zadania przewiduje się użycie spełniających określone prawem standardy. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcą wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczy się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę winny posiadać:

- Aprobaty Techniczne winny być zgodne z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat   lub   Deklarację Zgodności   ze   zharmonizowaną norma   europejską

wprowadzoną  do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2.	Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadam
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Pakowanie przechowywanie i transport wszystkie pozostałe materiały powinny być przechowywane i transportowane wg. obowiązujących przepisów i instrukcji producentów.

3.      Sprzęt

3.1.	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego   sprzętu, który nie spowoduje   niekorzystnego   wpływu   na jakość wykonywanych   robót,   zarówno w miejscu   wykonywania   tych   robót   jak   też przy   wykonywaniu   czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

4.     Transport

4.1.	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

  - Transport materiałów

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne technicznie środki transportu:

samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

Materiały   należy   układać   równomiernie    i   zabezpieczyć   przed   możliwością przesunięcia się

podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

- Wykonanie robót

Dach kościoła wykonany jest jako trzy kopuły i dachy iedno i dwuspadowe. Pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi w złym stanie technicznym. Więźba dachowa zawilgocona oraz ziszczona przez szkodniki takie jak koładki i spuszczele. Całość więźby dachowej i pokrycia wymaga natychmiastowego remontu i zabezpieczenia.  Zatem :

- Należy wykonać remontu     więźby     dachowej,     poprzez     wymianę zniszczonych elementów konstrukcyjnych na identyczne w zakresie materiału   (rodzaju   drewna),   wielkości,   przekrojów   i   sposobu łączenia, przyjmuje się, że brakujące elementy należy odtworzyć jak istniejące.

- Należy dokonać przełożenie pokrycia dachu w całości na trzech kopułach i dachach podstawowych, wraz z obróbkami blacharskimi murków i gzymsów . Prace prowadzić fragmentami. Zabezpieczenia odkrytych fragmentów należy wykonać przy użyciu folii - przed opadami .

5.3.Należy wykonać zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie całości konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem, belkami stropowymi i podłogą strychu specjalnym środkiem (dzięki któremu drewno uzyskuje cechę materiału niezapalnego) z zużyciem 200 g/m2.

  - Przy demontażu i ponownym montażu części instalacji odgromowej należy:

przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą pokrycia gontowego należy zdemontować przewody oraz wsporniki instalacji odgromowej znajdującej się na połaci dachowej, po zakończeniu remontu dachu należy wykonać ponowny montaż wsporników i przewodów instalacji odgromowej i wykonać badanie   i pomiar   instalacji odgromowej   przez   osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu pomiarów.

6.     Kontrola jakości robót

6.1.	Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymogami dokumentacji projektowej, oraz  niniejszej specyfikacji.

- Kontrola naprawy podłoża dachu powinna być przeprowadzona przez inspektora przed
przystąpieniem do wykonywania pokryć zgodnie z obowiązującymi normami.

- Kontrola wykonania pokryć

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z normami przedmiotowymi i wymogami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikających  (kontrola między operacyjna) - podczas wykonywania prac pokrywczych, w   odniesieniu   do   właściwości   całego   pokrycia   (kontrola   końcowa)   -
po zakończeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia gontem

Kontrola między operacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu
zgodności wykonania prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola końcowa wykonania pokryć gontem polega na sprawdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją oraz wymogami specyfikacji. Kontrolę
przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240

6.4. Po wykonaniu instalacji odgromowej należy przedłożyć protokół z wykonanych pomiarów

instalacji odgromowej dla obiektu.

7.       Dokumenty Budowy

7.1       Dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi prac.Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

7.2       Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również:

dokumentację projektowa

pozwolenie na budowę,

protokoły przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,

korespondencję na budowie.

7.3      Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8.       Wymagania dotyczące obmiaru robót

8.1       Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót podany w załączniku do SiWZ stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego i winien być wykorzystany przez Wykonawcę w celu określenia ryczałtowej ceny ofertowej. Przedmiary Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić i o ewentualnych rozbieżnościach powiadomić zamawiającego.

9.   Odbiór robót

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ i Proboszcza Parafii.

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową, z udziałem przedstawicieli inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z  projektem  budowlanym,  prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i. ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru

9.2	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

9.3	Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika  i Wykonawcy.

9.4   Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

Dokumentację powykonawczą z wykonanych prac konserwatorskich.

Dziennik budowy

Protokół odbioru zanikowych robót budowlanych

Atesty jakościowe wbudowanych materiałów budowlanychoraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

10.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze a niezbędne do realizacji prac, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

12.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały	i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.     Przepisy związane

Podstawowe ustawy, normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89 z dnia 25.07.1994 r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19,poz. 177 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych

(DZ. U. Nr 92, poz.881)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 129 z 1997 r.)

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.   w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich   aprobat   technicznych,   zakresu   i   form   aprobat   oraz   trybu   ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).